**上海财经大学浙江学院电力改造二期设计需求**

**一、项目设计范围与内容**

学院**电力改造二期设计**，编制内容包含**增容及线路改造**其相关的工程设计。本项目建安费估算约为107万元人民币。

**二、设计具体要求**

1、需进行实地踏查。

2、分析学院的前期规划与现状条件设计理念。

3、提供范围内的总平面图及说明。

4、编制范围内的施工图图纸。

5、编制与投资估算相匹配的概算。

6，供电答复单的批报，容量的优化审核，供电范围布局结构优化

**三、设计单位资格要求**

1、符合政府采购法第二十二条之规定。

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，应提供三证合一的复印件。

3、设计单位应具备电力行业(变电工程,送电工程)乙级资质，提供设计资质复印件。

**四、付款方式和设计时限**

1、待工程竣工验收后7个工作日内支付全款；

2、设计单位应提供符合税务部门要求的发票；

3、设计限时要求：于半个月提供完整的六套施工图图纸。

4·在施工期间需提供指导。